## Plan1
Check-list de vistoria Campus _________________________ Data:_______________________

Recomendação de preenchimento: apontar somente locais que precisam de correção.
Indicar locais com problema na planta baixa, de cobertura ou do piso técnico, marcando os locais com números em sequência. Transcrever o número que consta na planta para a coluna "local" do Check list. Cada célula da coluna "local" pode ter mais de um número. Para o caso de móveis e equipamentos, descrever o nome do item apenas no check list, sem numerá-lo na planta.
O campo "descrição" pode ser preenchido com as observações do grupo que está realizando a vistoria em relação ao problema constatado.
Fotos tiradas devem ser renomeadas conforme a numeração anotada em planta (no caso do imóvel) e com o nome do item (em caso de equipamentos e móveis) para compreensão do problema e encaminhadas juntamente com o Check-list e plantas escaneadas. (Facilita a execução se a pessoa responsável por tirar as fotos fizer a marcação na planta enquanto a outra faz a descrição do problema.)
	Descrição	Local
Presença de pragas ou vestígios de infestação
Limpeza de caixas d’água de consumo e cisternas
Sistema estrutural e alvenaria (interno)
Presença de corrosão com manchas nas paredes e tetos
Presença de fissuras ou trincas; partes lascadas
Bordas de juntas de dilatação, mastiques desgastados
Presença de bolhas ou manchas na pintura
Outros:
Câmaras Frias ou congelamento em funcionamento
Verificação do nível do visor de óleo (externo)
Outros:
Revestimentos cerâmicos
Falhas ou desgaste no rejunte
Trinca ou descolamento de peças
Presença de depósitos cristalinos - eflorescência
Limpeza de paredes com revestimento em pastilhas
Outros:
Portas
Problemas de funcionamento, abertura e travamento; Ausência de guarnições - borrachas ou massa de vedação
Aumento de volume das portas de madeira devido a umidade
Limpeza de trilhos e guias, inclusive aberturas para saída da água
Esquadrias
Verificação da integridade das telas mosquiteiras
Abertura e fechamento correto de janelas
Limpeza total das esquadrias, incluindo guarnições de borracha e escovas, limpeza de trilhos e drenos
Forro
Placas soltas
Manchas de infiltração ou bolor
Calhas de iluminação soltas
Outros:
Piso da edificação
Presença de manchas, falhas de rejuntamento
Presença de riscos ou fissuras
Outros:
Esgoto
Limpeza e retirada de materiais dos ralos e grelhas
Limpeza de caixas de gordura
Acionamento de válvulas de descarga
Presença de mau cheiro
Água Fria
Necessidade de substituição das vedações de torneiras e válvulas;
Acionamento de válvulas e registros, falta de metais ou aparelhos sanitários;
Louças e metais: funcionamento e estado de conservação
Presença de vazamentos ou escorrimentos nas tubulações ou aparelhos ligados ao sistema
Verificação do funcionamento das bombas de recalque
Drenagem
Limpezas de grelhas e ralos no interior do prédio
Outros:
Instalação elétrica e iluminação
Funcionamento da iluminação interna (lâmpadas queimadas)
Funcionamento de disjuntores e acionamentos nos quadros elétricos
Presença de ferrugem em calhas de iluminação e demais partes metálicas
Sinais de superaquecimento das conexões elétricas: tomadas, interruptores e pontos de luz
Isolamento de emendas em fios e cabos
Corrosão de terminais e verificação do estado dos contatos elétricos (principalmente em baterias)
Outros:
Climatização da sala de escritório
Verificar funcionamento e limpeza dos filtros do split
Instalações de combate a incêndio
Boa condição de extintores, mangueiras
Funcionamento da iluminação de emergência
Funcionamento do sistema de alarme de incêndio
Outros:
Sistema de exaustão – cozinha
Limpeza das calhas da coifa
Sistema de gás GLP - rede e estoque
Observar possíveis vazamentos: condições da tubulação, válvulas e engates
Verificar corrosão e fixação de tubulações e conexões aparentes
Limpeza da central de GLP
Condição de ventilação, iluminação e umidade do abrigo
Outros:
Área técnica (segundo piso) e cisternas enterradas
Funcionamento das coifas, termostatos e lavador de gases
Barulho ou vibração dos motores e correias
Reposição dos detergentes do lavador de gases
Filtro de ar dos ventiladores da renovação de ar (se escuros devem ser trocados)
Limpeza do local, varreção do chão e retirada de fuligem dos equipamentos
Verificar nível do fluido de serviços das placas solares, vazamentos na rede de água quente
Funcionamento do controlador dos aquecedores de passagem a gás
Reposição do anticongelante na água das placas ou quando verificados vazamentos
Limpeza externa do vidro das placas solares
Outros:
Área externa
Pintura e alvenaria externa:
Presença de corrosão com manchas nas paredes
Presença de fissuras ou trincas; partes lascadas
Revestimento em ACM em boas condições
Fachadas de vidro em boas condições
Aterramento / Para-raios
Continuidade dos fios de aterramento na parte externa do prédio (podem estar rompidos por uma descarga elétrica)
Funcionamento da iluminação externa junto ao paver
Limpeza de grelhas e caixas de recolhimento da água ao redor do prédio
Outros:
Piso externo - tipo Paver
Falhas de rejuntamento / deformações
Deformações no piso
Outros:
Telhas, calhas e vedações do telhado
Amassados, furos, desencaixes devido ao trânsito de pessoas ou movimentação de equipamentos.
Ferrugem e partes soltas na estrutura metálica
Limpeza das calhas, presença de folhas, ninhos, outros materiais soltos no telhado; Limo e fuligem
Falhas no selante elástico/descolamento em rufos e calhas
Outros:
Esquadrias de ferro
Pintura de portões, grades, grelhas, alçapões e escadas de ferro
Presença de ferrugem
Outros:
Móveis e equipamentos*
Verificação do adequado funcionamento
Verificação da adequada conservação
* Utilizar relação de equipamentos para detalhar individualmente o funcionamento e conservação, incluindo valor de mercado nas vistorias para início de novos contratos.

___________________________________________	__________________________________________
NOME E SIAPE	NOME E SIAPE