## Vidrarias e afins
Seq.	Nº. Contábil	LISTA PADRÃO DE VIDRARIAS E OUTROS AFINS DE FORNECEDORES	Unid.
1	3035.002.0026	Balão Volumétrico 100 mL c/ Tampa de PP	UNID
2	3035.002.0020	Balão Volumétrico 25 mL, c/ Rolha de PP	UNID
3	3035.002.0802	Balão Volumétrico 250 mL, c/ Rolha de PP	UNID
4	3035.002.0022	Balão Volumétrico 50 mL c/ Rolha de PP	UNID
5	3035.002.0222	Barra Magnética Angular/Cônica, 8 x 22 mm	UNID
6	3035.002.0232	Bastão de Vidro 6mm x 300 mm	UNID
7	3035.002.0796	Caixa Gerbox Transparente, 250 mL, com Tampa	UNID
8	3035.002.1173	Caixa Gerbox Preta, 250mL, com Tampa:	UNID
9	3035.002.0423	Tela em Aço Inox para Caixas Gerbox 11 x 11 cm	UNID
10	3016.003.0017	Caneta para Laboratório Resistente a Solventes e Esterilização a Vapor	UNID
11	3035.002.0083	Copo Béquer Griffin 1000mL.	UNID
12	3035.002.0086	Copo Béquer Griffin 100mL	UNID
13	3035.002.0091	Copo Béquer Griffin 250mL	UNID
14	3035.002.0128	Copo Béquer Griffin 600mL	UNID
15	3035.002.0092	Copo Béquer Griffin 50mL	UNID
16	3035.005.0064	Eletrodo de Ph universal, em vidro	UNID
17	3035.002.0530	Erlenmeyer Boca Estreita 100mL	UNID
18	3035.002.0105	Erlenmeyer Boca Estreita 250mL	UNID
19	3035.002.0114	Erlenmeyer Boca Estreita 500 mL	UNID
20	3035.002.0235	Frasco Âmbar, Boca Estreita, 100 mL	UNID
21	3035.002.0296	Frasco Âmbar, Boca Estreita, 500mL	UNID
22	3035.002.0278	Frasco Lavador, em Polipropileno, 500mL	UNID
23	3035.002.0154	Frasco para Reagente, PP, 1000mL	UNID
24	3035.002.0158	Frasco para Reagente, PP, 500 mL	UNID
25	3035.002.0355	Funil Analítico Liso 60mL, Haste Curta, 60 graus	UNID
26	3035.002.0112	Funil Analítico Liso 60ºC, vidro borossilicato, 125 mL.	UNID
27	3035.002.0797	Funil Analítico Liso Haste Longa Vidro Boro, cap. 250mL	UNID
28	3035.002.0118	Funil de Separação 250 mL, Squibb	UNID
29	3035.002.0298	Microtubo de Centrifugação (tipo Eppendorf), Cap. 1,5mL, Pct. 1000 Unid	PCT
30	3035.002.0470	Microtubo de Centrifugação (tipo Eppendorf), Cap. 2 mL, Pct 500 Unid	PCT
31	3035.002.0439	Papel de Filtro Qualitativo 50 x 50 cm, Pct. 100 Unid.	PCT
32	3035.002.0132	Papel (Substrato) para Germinação de Sementes, 10,5 x 10,5 cm	PCT
33	3035.002.0018	Papel para Germinação de Sementes, 28 cm x 38 cm, pcte com 1000 folhas	PCT
34	3035.002.0068	Papel Indicador de pH Universal de 0 a 14	CX
35	3035.002.0610	Parafilm, Rolo 10cm x 38m	UNID
36	3035.002.0173	Pipeta Graduada, Esgotamento Total, 10mL	UNID
37	3035.002.0201	Pipeta Graduada, esgotamento Total, 5ml	UNID
38	3035.002.0074	Pipeta Pasteur em Polietileno, Cap. 3ml, Cx 500 Unid	UNID
39	3035.002.0259	Pipeta Pasteur Ponta Curta, Vidro Borossilicato, 145-150mm x 7mm, Cx 250 Unid	UNID
40	3035.002.0261	Pipeta Pasteur Ponta Longa, Vidro Borossilicato, 225-230mm x 7mm, Cx 250 Unid	UNID
41	3035.002.0187	Pipeta Volumétrica, 1 Marca, Esgotamento Total, 1 ml	UNID
42	3035.002.0182	Pipeta Volumétrica, 1 Marca, Esgotamento Total, 10mL	UNID
43	3035.002.0192	Pipeta Volumétrica, 1 Marca, Esgotamento Total, 5mL	UNID
44	3035.002.0625	Pipetador Manual de Borracha (Pera) para Pipetas de Vidro de até 100 Ml	UNID
45	3035.002.0614	Pipetador tipo Pi-Pump, 10 mL	UNID
46	3035.002.0624	Pipetador tipo Pi-Pump, 2mL	UNID
47	3035.002.0282	Placa de Petri em Vidro, 100 mm x 15 mm, Autoclavável	UNID
48	3035.002.0294	Placa de Petri em Vidro, 150 mm x 30 mm, Autoclavável	UNID
49	3035.002.0484	Placa de Petri em Vidro, 60 x 12 mm, Autoclavável	UNID
50	3035.002.0007	Ponteira para Micropipeta, 100 a 1000 uL, sem Filtro, Pct.1000 Unid	PCT
51	3035.002.0006	Ponteira para Micropipeta, 2 a 200 ul, sem Filtro, Pct. 1000 Unid	PCT
52	3035.002.0491	Ponteira Universal para Micropipeta Monocanal, 0,5 a 10 ul, sem Filtro, Pct. 1000 Unid	PCT
53	3035.002.0495	Ponteira Universal para Micropipeta Monocanal, 0,5 a 5mL, sem Filtro, Pct. 200 Unid	PCT
54	3035.002.1383	Ponteira para Micropipeta, 0,5 a 5 mL, sem Filtro, Compatível com Transferpette/Brand, Pct. 200 Unid	PCT
55	3035.002.0462	Ponteira Universal para Micropipeta Monocanal, 1 a 10 mL, sem Filtro, Pct. 200 Unid.	PCT
56	3035.002.0310	Proveta de Vidro 100 mL, Base PP	UNID
57	3035.002.0368	Proveta de Vidro 250 mL, Base PP	UNID
58	3035.002.0239	Proveta de Vidro 50 mL, Base PP	UNID
59	3035.001.0037	Termômetro Analógico de -10 a +110ºC, Líquido Vermelho	UNID
60	3035.002.0606	Tetina de Silicone para Pipeta Pasteur (Bulbo)	UNID
61	3035.002.0081	Tubo de Centrifugação (tipo Falcon Curos), Cap 15mL, Pct 50 Unid	PCT
62	3035.002.0080	Tubo de Centrifugação (tipo Falcon Curos), Cap 50mL, Pct 50 Unid	PCT
63	3035.002.0302	Tubo de Durham, 5x40 mm	UNID
64	3035.002.0729	Tubo de Ensaio 13 x 100mm, Autoclavável, com Tampa Rosqueável	UNID
65	3035.002.0592	Tubo de Ensaio 16 x 150mm, com Tampa Rosqueável, Fundo Redondo	UNID
66	3035.002.0473	Tubo de Ensaio 12 x 75mm, sem Orla, Fundo Redondo	UNID
67	3035.002.0727	Tubo de Ensaio 20 x 150mm, sem Orla, Fundo Redondo	UNID
68	3035.002.0275	Tubo de Ensaio 16 x 150mm, com Orla, 20mL	UNID
69	3035.002.0241	Vidro de Relógio, Diâmetro 80 mm	UNID

## Reagentes e afins
Seq.	Contábil	Lista padrão de reagentes e outros afins de fornecedores	Unid.
1	30110020169	1-Butanol, Frasco 1 L. / Sinônimo álcool n-butílico, fórmula química C4H10O, massa molar 74,12 g/mol, número de referência química CAS 71-36-3, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente para análise ACS. Frasco de vidro de 1 litro, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
2	30110020079	2-Mercaptoetanol, Frasco de 250 mL. / Sinônimo 2-hidroxi-1-etanotiol, fórmula química C2H6OS, massa molar 78,13 g/mol, número de referência química CAS 60-24-2, grau de pureza mínimo de 99%, caracteristicas adicionais reagente P.A., frasco de 250 mL, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
3	30110020530	2,4-Dinitrofenilhidrazina, Frasco de 100 g. / Fórmula química C6H6N4O4, massa molar 198,14 g/mol, número de referência química CAS 119-26-6, grau de pureza mínimo de 97%, características adicionais reagentes P.A. Frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
4	30110020579	3,5 - Ácido Dinitrosalicílico, Frasco de 100 g. / Sinônimo DNS ou ácido 3,5-dinitro-2-hidróxibenzóico, fórmula química C7H4N2O7, massa molar 228,12 g/mol, número de referência química CAS 609-99-4, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., frasco de vidro de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
5	30110020068	Acetato de Amônio, Frasco de 500 g. / Fórmula química C2H7NO2, massa molar 77,08 g/mol, número de referência química CAS 631-61-8, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
6	30110020069	Acetato de Etila, Frasco de 1 L. / Fórmula química C4H8O2, massa molar 88,11 g/mol, número de referência química CAS 141-78-6, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
7	30110020070	Acetato de Sódio, Frasco de 500 g. / Fórmula química NaC2H3O2, massa molar 82,03 g/mol, número de referência química CAS 127-09-3, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
8	30110020078	Acetona, Frasco de 1 L / Sinônimo propanona, fórmula química C3H6O, massa molar 58,08 g/mol, número de referência química CAS 67-64-1, grau de pureza mínimo de 99%, frasco de vidro cor âmbar de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
9	30110020073	Acetonitrila, Frasco 1L. / Sinônimo cianeto de metila, fórmula química C2H3N, massa molar 41,05 g/mol, número de referência química CAS 75-05-8, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
10	30110020074	Ácido Acético, Frasco de 1 L / Sinônimo ácido acético glacial, fórmula química C2H4O2, massa molar 60,05 g/mol, número de referência química CAS 64-19-7, grau de pureza mínimo de 99,7%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
11	30110020526	Ácido Benzóico, Frasco de 100 g. / Fórmula química C7H6O2, massa molar 122,12 g/mol, número de referência química CAS 65-85-0, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
12	30110020015	Ácido Bórico, Frasco de 500 g. / Fórmula química H3BO3, massa molar 61,83 g/mol, número de referência química CAS 10043-35-3, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
13	30110020084	Ácido Cítrico, Frasco de 500 g. / Sinônimo ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico, fórmula química C6H8O7, massa molar 192,12 g/mol, grau de pureza mínimo de 99,5%, número de referência química CAS 77-92-9, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
14	30110020029	Ácido Clorídrico, Frasco de 1 L / Sinônimo ácido muriático, fórmula química HCl, massa molar 36,46 g/mol, número de referência química CAS 7647-01-0, grau de pureza mínimo de 37%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto Controlado pela Polícia Federal.	Unid
15	30110020144	Ácido Fórmico, Frasco de 1 L. / Fórmula química CH2O2, massa molar 46,03 g/mol, número de referência química CAS 64-18-6, grau de pureza mínimo de 85%, características adicionais reagente ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
16	30110020086	Ácido Fosfórico, Frasco de 1 L. / Sinônimo ácido orto-fosfórico, fórmula química H3PO4, massa molar 98,00 g/mol, número de referência química CAS 7664-38-2, grau de pureza mínimo de 85%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
17	30110020030	Ácido Giberélico, Frasco de 25 g. / Fórmula química C19H22O6, massa molar de 346,37 g/mol, número de referência química CAS 77-06-5, grau de pureza mínimo de 90%, características adicionais reagente P.A., frasco de vidro de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
18	30110020031	Ácido Indol Acético P.A., Frasco de 5 g. / Sinônimo ácido indol-3-acético, fórmula química C10H9NO2, massa molar 175,19 g/mol, número de referência química CAS 87-51-4, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 5 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
19	30110020033	Ácido L-Ascórbico, Frasco de 250 g. / Fórmula química C6H8O6, massa molar 176,13 g/mol, número de referência química CAS 50-81-7, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
20	30110020087	Ácido Nítrico, Frasco de 1 L. / Fórmula química HNO3, massa molar 63,01 g/mol, número de referência química CAS 7697-37-2, grau de pureza mínimo de 69%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
21	30110020470	Ácido Perclórico, Frasco de 1 L. / Fórmula química HClO4, massa molar 100,46 g/mol, número de referência química CAS 7601-90-3, grau de pureza mínimo de 70%, características adicionais reagente ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pelo Exército.	Unid
22	30110020121	Acido Salicílico, Frasco de 250 g. / Fórmula química C7H6O3, massa molar 138,12 g/mol, número de referência química CAS 69-72-7, grau de pureza mínimo de 98%, característica adicional reagente P.A., frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
23	30110020034	Ácido Sulfúrico, Frasco de 1 L / Fórmula química H2SO4, massa molar de 98,08 g/mol, número de referência química CAS 7664-93-9, grau de pureza mínimo de 96%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
24	30110020209	Ácido Tricloroacético, Frasco de 250 g. / Fórmula química Cl3CCOOH, massa molar 163,39 g/mol, número de referência química CAS 76-03-9, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS., frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
25	30400010056	Ágar Bacteriológico, Frasco de 500 g. / Ágar Bacteriológico, especificamente produzido para uso em meios de cultura bacteriológicos e meios de cultura de tecidos vegetais. COMPOSIÇÃO: Nitrogênio total: máximo 2.0%; Cinzas: máximo 4.5%; Resíduo insolúvel na água fervente: máximo 2.0%; pH (25°C): 6.5 ± 0.5; APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
26	30400010050	Ágar Batata/Potato Dextrose, Frasco 500 g. / Ágar batata/potato dextrose, para contagem de placas de leveduras e bolores em análise de alimentos e produtos lacticínios. COMPOSIÇÃO g/l: infusão de batata: 200.00. Dextrose: 20.00. Agar: 15.00 pH final: 5.6 ± 0.2. Solidificação: firme, comparável com um gel de agar 1.5% coloração: cor âmbar claro. Transparência: claro a levemente opalescente. APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% do seu prazo de validade em vigor.	Unid
27	30400010158	Agar Contagem de Placas (PCA), Frasco 500 g. / Meio para contagem de micro-organismos em placas em alimentos, águas e águas residuais. SINÔNIMO: Agar Padrão de Contagem, Plate Count Agar, PCA. COMPOSIÇÃO (g/L): Caseína Enzimática Hidrolisada: 5.00 a 6.13; Dextrose: 1.00 a 1.23; Extrato de Levedura: 2.50 a 3.06; Agar: 15.00 a 30.10; pH FINAL: 7.0 ± 0.2. APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% do seu prazo de validade em vigor.	Unid
28	30400010011	Ágar Mueller-Hinton, Frasco 500g. / Ágar Mueller-Hinton, desidratado, utilizado para o cultivo de Neisseria e para determinação da susceptibilidade de microorganismos contra antimicrobianos. Composição em g/L: Infusão de carne desidratada: 300.00; Caseína Acida Hidrolisada: 17.50; Amido: 1.50; Agar: 17.00; pH final: 7.3 ± 0.2; Aparência do Pó: Cor amarelo, homogêneo e pó livre circulante. Solidificação: Firme, comparável com um gel de agarose 1.7%. Coloração: Cor âmbar claro. Transparência: Gel levemente opalescente. Apresentação: Frasco contendo 500 g. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
29	30400010047	Ágar Nutriente. / Ágar nutriente para cultivo de micro-organismos menos exigentes, COMPOSIÇÃO EM g/L: Peptona: 5.00; Extrato de carne: 3,00; Agar: 15.00; pH Final (25°C): 6,8 ± 0.2; APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
30	30400010013	Ágar Sabouraud 4%, Frasco 500g. / Ágar Sabouraud 4%, Frasco 500g Ágar sabouraud 4% com cloranfenicol, sinônimos: Agar Cloranfenicol Sabouraud, Agar Sabouraud Chloramphenicol. Para cultivo seletivo de leveduras e bolores. Composição em g/L: Caseína Enzimática Hidrolisada: 5.00; Digestão Péptica de Tecido Animal: 5.00; Dextrose: 40.00; Cloranfenicol: 0.05; Agar: 15.00; pH final: 5.6 ± 0.2; Aparência do pó: Cor amarelo claro, homogêneo e pó livre circulante. Solidificação: Firme, comparável com gel de agar 1.5%; Coloração: Cor âmbar claro. Transparência: Gel transparente a levemente opalescente. Apresentação: Frasco contendo 500g. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
31	30400010051	Agar Sabouraud Dextrose. / Utilizado para cultivo de leveduras, bolores e micro-organismos acidúricos. COMPOSIÇÃO g/L: Peptona micológica: 10,00; Dextrose: 40,00; Ágar: 15,00; pH FINAL (25°C): 5,6 ± 0,2. APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
32	30400010078	Agar Triptona de Soja, Frasco 500 g. / SINÔNIMO: Tryptone Soya Agar, TSA, Agar Digestão Caseína de Soja. COMPOSIÇÃO: Caseína enzimática hidrolisada: 15.00, Digestão papaica de farinha de soja: 5.00, Cloreto de sódio: 5.00, Agar: 15.00 pH FINAL: 7.3 ± 0.2. APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de	Unid
33	30400010029	Ágar-Ágar Tipo I, Frasco 500g. / Ágar-Ágar Tipo I para uso em trabalhos rotineiros bacteriológicos em laboratórios, meios de cultura para tecidos vegetais, preparações laboratoriais. Número de referência química CAS n° 9002-18-0. Composição: Nitrogênio total: máximo de 5,0%; Umidade: máximo de 20,0%; Cinzas: máximo 5.0%; Resíduo insolúvel em água destilada: máximo de 5,0%; Temperatura de solidificação: 42 – 45ºC; Temperatura de derretimento do gel: 90-95ºC; Viscosidade: 75-120cps; pH (solução 1,5%): 6.5 ± 0.5. Apresentação: Frasco com 500 g. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
34	30400010001	Agarose, Frasco 100 g. / Agarose, Aspecto físico pó, tipo de baixa eletroendosmose, livre de DNAse e RNAse, resistência maior ou igual a 1200 g/cm² (gel a 1%), com ponto de gelificação menor ou igual a 35 graus celsius. Utilizado para eletroforese de ácidos nucléicos. Número de referência química CAS n° 9012-36-6. Apresentação: Frasco com 100 gramas. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
35	30110020378	Álcool Etílico 95%, Bombona de 5 L / Sinônimo etanol, fórmula química C2H6O, massa molar 46,06 g/mol, número de referência química CAS 64-17-5, grau de pureza mínimo de 95%, características adicionais reagente P.A., bombona de 5 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
36	30110020401	Álcool Etílico 95%, Frasco de 1 L / Fórmula química C2H6O, massa molar 46,06 g/mol, número de referência química CAS 64-17-5, grau de pureza mínimo de 95%, características adicionais reagente P.A., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
37	30110020035	Álcool Etílico Absoluto, Frasco de 1 L / Sinônimo etanol, fórmula química C2H6O, massa molar 46,06 g/mol, número de referência química CAS 64-17-5, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
38	30220030051	Álcool Etílico Hidratado, Comercial, Grau INPM 92,6º a 93,8º, Bombona 50L / Álcool Etílico Hidratado, Comercial, Grau INPM 92,6º a 93,8º, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química: C2H5OH, número de referência química CAS: 64-17-5. Bombona de 50 L. Classificação, rotulagem preventiva, responsável técnico, lote e dados do fabricante devem constar na embalagem do produto. Data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos após a entrega.	Unid
39	30220040028	Álcool Etílico Hidratado, Comercial, Grau INPM 92,6º a 93,8º, Frasco 5L / Álcool Etílico Hidratado, Comercial, Grau INPM 92,6º a 93,8º, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química: C2H5OH, número de referência química CAS: 64-17-5. Frasco de 5 L. Classificação, rotulagem preventiva e Responsável Técnico. Data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos após a entrega.	Unid
40	30110020122	Álcool Isoamílico, Frasco de 1 L. / Fórmula química C5H12O, massa molar 88,15 g/mol, número de referência química CAS 123-51-3, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
41	30110020146	Álcool Isopropílico, Frasco de 1 L. / Sinônimo isopropanol, fórmula química C3H8O, massa molar 60,06 g/mol, grau de pureza mínimo de 99%, número de referência química CAS 67-63-0, características adicionais reagente P.A.ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
42	30110020001	Álcool Metílico, Frasco de 1 L. / Sinônimo metanol, fórmula química CH3OH, massa molar 32,04 g/mol, número de referência química CAS 67-56-1, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A. ACS., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
43	30110020258	Alfa-naftol, Frasco de 100 g. / Sinônimo 1-naftol, fórmula química C10H8O, massa molar 144,17 g/mol, número de referência química CAS 90-15-3, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
44	30110020171	Anidrido Acético, Frasco de 1 L. / Fórmula química C3H3O2, massa molar 102,09 g/mol, número de referência química CAS 108-24-7, grau de pureza mínimo de 98,5%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
45	30110020039	Bicarbonato de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química KH2CO3, massa molar 100,12 g/mol, número de referência química CAS 298-14-6, grau de pureza mínimo de 99,7%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
46	30110020040	Bicarbonato de Sódio, Frasco de 500 g. / Sinônimo hidrogenocarbonato de sódio, fórmula química NaHCO3, massa molar 84,01 g/mol, número de referência química CAS 144-55-8, grau de pureza mínimo 99,7%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de entrega.	Unid
47	30110020908	Biftalato de Potássio, Frasco de 500 g. / Sinônimo hidrogenoftalato de potássio, fórmula química C8H5KO4, massa molar 204,22 g/mol, número de referência química CAS 877-24-7, grau de pureza mínimo de 99,95%, características adicionais reagente padrão primário P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
48	30110020176	Brometo de Sódio, Frasco de 500 g. / Fórmula química NaBr, massa molar 102,89 g/mol, número de referência química CAS 7647-15-6, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
49	30400010036	Caldo Escherichia Coli (Caldo EC)	Unid
50	30400010038	Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante, Frasco 500g. / Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante, Frasco 500g Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante para a confirmação de testes presuntivos para organismos coliformes em analises bacteriológicas de água, águas residuais, alimentos, leite e lacticinios; ISO 4831:2006. Sinônimos: Brilliant Green Bile Broth 2%, Brilliant Green Bile Agar, Bile Brilhant Green Agar, Caldo Verde Brilhante Bile 2%. Composição em g/L: Bile de Boi: 20.00; Digestão Peptica de tecido animal: 10.00; Lactose: 10.00; Verde Brilhante: 0.0133; pH final: 7.2 ± 0.2. Apresentação: Frasco com 500 g. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
51	30400010066	Caldo Lauril Triptose	Unid
52	30400010063	Caldo Nutriente. / Usado como um meio de cultura para bactérias pouco exigentes. SINÔNIMO: Caldo Nutriente nº2; Nutrient Broth. COMPOSIÇÃO EM g/L: Digestão peptica de tecido animal: 5.00; Extrato de bife: 1.50; Extrato de leveduras: 1.50; Cloreto de sódio: 5.00. pH final (25°C): 7.4 ± 0.2. APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
53	30110020679	Carbonato de Amônio, Frasco de 500g. / Fórmula química N2H8CO3, massa molar 96,09 g/mol, número de referência química CAS 506-87-6, grau de pureza mínimo de 30%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
54	30110020887	Carbonato de Cálcio, Frasco de 500 g. / Fórmula química CaCO3, massa molar 100,09 g/mol, número de referência química CAS 471-34-1, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
55	30110020097	Carbonato de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química K2CO3, massa molar 138,21 g/mol, número de referência química CAS 584-08-7, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
56	30110020027	Carbonato de Sódio, Frasco de 500 g. / Fórmula química Na2CO3, massa molar 105,99 g/mol, número de referência química CAS 497-19-8, grau de pureza mínimo de 99,9%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
57	30110020217	Citrato de Sódio Anidro, Frasco de 1 Kg. / Fórmula química C6H5Na3O7, massa molar 258,07 g/mol, número de referência química CAS 68-04-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 1 kg, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
58	30110020457	Cloreto de Amônio, Frasco de 500 g. / Fórmula química NH4Cl, massa molar 53,49 g/mol, número de referência química CAS 12125-02-9, teor de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
59	30110020317	Cloreto de Bário, Frasco de 500 g. / Fórmula química BaCl2, massa molar 208,23 g/mol, número de referência química CAS 10361-37-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
60	30110020148	Cloreto de Cálcio Dihidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química CaCl2.2H2O, massa molar 147,02 g/mol, número de referência química CAS 10035-04-8, grau de pureza mínimo de 98,5%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
61	30110020516	Cloreto de Estanho II, Frasco de 250 g. / Fórmula química SnCl2, massa molar 189,62 g/mol, número de referência química CAS 7772-99-8, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
62	30110020181	Cloreto de Ferro III Hexahidratado, Frasco de 500 g. / Sinônimo cloreto férrico, fórmula química FeCl3.6H2O, massa molar 270,30 g/mol, número de referência química CAS 10025-77-1, grau de pureza mínimo de 97%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou no mínimo 75% do prazo de validade em vigor.	Unid
63	30110020105	Cloreto de Ferro III, Frasco de 250 g 500G / Sinônimo cloreto férrico, fórmula química FeCl3, massa molar 162,20 g/mol, número de referência química CAS 7705-08-0, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de entrega.	Unid
64	30110020246	Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química MgCl2.6H2O, massa molar 203,30 g/mol, número de referência química CAS 7791-18-6, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
65	30110020042	Cloreto de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química KCl, massa molar 74,55 g/mol, número de referência química CAS 7447-40-7, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
66	30110020430	Cloreto de Prata, Frasco de 25g. / Fórmula química AgCl, massa molar 143,32 g/mol, número de referência química CAS 7783-90-6, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
67	30110020043	Cloreto de Sódio, Frasco de 500 g. / Fórmula química NaCl, massa molar 58,45 g/mol, número de referência química CAS 7647-14-5, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a contar da data de	Unid
68	30110020021	Clorofórmio, Frasco de 1 L. / Sinônimo triclorometano, fórmula química CHCl3, massa molar 119,38 g/mol, número de referência química CAS 67-66-3, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
69	30110020501	D(-)-Frutose, Frasco de 100 g. / Sinônimo D-Levulose ou açúcar das frutas, fórmula química C6H12O6, massa molar 180,16 g/mol, número de referência química CAS 57-48-7, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
70	30110020281	D(+)-Glicose, Frasco de 500 g. / Sinônimo dextrose, fórmula química C6H12O6, massa molar 180,16 g/mol, número de referência química CAS 50-99-7, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
71	30110020057	D(+)-Sacarose, Frasco de 500 g. / Fórmula química C12H22O11, massa molar 342,29 g/mol, número de referência química CAS 57-50-1, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
72	30220030023	Detergente Neutro Concentrado para Vidrarias, Galão 5L / Detergente neutro, concentrado, próprio para limpeza de vidraria, Características: solúvel em água, densidade de 1.07 g/cm3 (20 °C), valor de pH 7,5 (50 g/l, H2O, 20 °C), ponto de ebulição 100 °C. Especial para materiais nobres como: materiais de precisão, quartzo, vidraria para bacteriologia, metal. Apresentação: Galão de 5 litros, equivalente ou superior a Extran (Merck). Registro na ANVISA/MS	Unid
73	30110020161	Diclorometano, Frasco de 1 L. / Sinônimo cloreto de metileno, fórmula química CH2Cl2, massa molar 84,93 g/mol, número de referência química CAS 75-09-2, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente ACS, estabilizado com proximadamente 50-150 ppm de amileno, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
74	30110020689	Dicromato de Potássio, Frasco de 500g. / Sinônimo bicromato de potássio, fórmula química K2Cr2O7, massa molar 294,19 g/mol, número de referência química CAS 7778-50-9, grau de pureza mínimo 99%, características adicionais reagente ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
75	30110020274	Dimetilsulfóxido, Frasco de 1 L. / Sinônimo DMSO, fórmula química C2H6OS, massa molar 78,13 g/mol, número de referência química CAS 67-68-5, grau de pueza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
76	30110020944	Dodecil Sulfato de Sódio 90%, Frasco de 1Kg. / Fórmula química C12H25NaO4S, massa molar 288,38 g/mol, número de referência química CAS 151-21-3, grau de pureza mínimo de 90%, características adicionais reagente ACS, frasco de 1Kg, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
77	30110020018	EDTA Dihidratado, Frasco de 500 g. / Sinônimo ácido etilenodiaminotetracético dihidratado ou ácido etilenodinitrilotetracético dihidratado, fórmula química C10H14N2Na2O8.2H2O, massa molar 372,24 g/mol, número de referência química CAS 6381-92-6, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
78	30110020163	Éter de Petróleo, Frasco de 1 L. / Número de referência química CAS 8032-32-4, faixa de destilação entre 30º e 70ºC, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
79	30110020024	Éter Etílico, Frasco de 1 L / Sinônimo etóxietano ou éter dietílico, fórmula química C4H10O, massa molar 74,12 g/mol, número de referência química CAS 60-29-7, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
80	30400010046	Extrato de Carne. / SINÔNIMO: Extrato Carne Pó Microbiológico. COMPOSIÇÃO: Nitrogênio total: mínimo 11.5%; Nitrogênio a-Amino: mínimo 3.2%; Umidade: máximo 5.0%; Cinzas: máximo 20.0%; Cloreto de sódio: máximo 6.0%; pH solução 1%: 6.4 ± 0.5. APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de	Unid
81	30400010002	Extrato de Levedura, Frasco 500g. / Extrato de Levedura, sinônimo Yeast Extract. Aspecto físico pó amarelo escuro, fino e homogêneo, nitrogênio total mínimo 10,5%, umidade máximo 5%, cinzas máximo 15%, cloreto de sódio máximo 5%, pH (solução 1%) 6,6 ± 0,5. Apresentação: Frasco com 500 gramas. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de validade.	Unid
82	30110020066	Fenol, Frasco de 500 g. / Sinômino hidroxibenzeno, fórmula química C6H5OH, massa molar 94,11 g/mol, número de referência química CAS 108-95-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de vidro de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
83	30110020540	Fenolftaleína, Frasco de 25 g. / Fórmula química C20H14O4, massa molar 318,32 g/mol, número de referência química CAS 77-09-8, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de vidro de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
84	30110020434	Formaldeído, Bombona de 50 Kg / Sinônimo metanal ou formol, fórmula química CH2O, massa molar 30,03 g/mol, número de referência química CAS 50-00-0, grau de pureza mínimo de 37% (solução aquosa), características adicionais estabilizado contra polimerização com 10-20% de metanol, reagente P.A., bombona de 50 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. A bombona de acondicionamento deverá ser fabricada de material resistente a produtos químicos, calor e frio, com alça superior, bocal de abertura com tampa rosqueável e respiro de forma que permita o escoamento total do produto.	Unid
85	30110020067	Formaldeído, Frasco de 1 L / Sinônimo metanal ou formol, fórmula química CH2O, massa molar 30,03 g/mol, número de referência química CAS 50-00-0, grau de pureza mínimo de 37% (solução aquosa), características adicionais estabilizado com 10-20% de metanol como estabilizante contra polimerização, reagente P.A., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
86	30110020045	Fosfato de Potássio Dibásico, Frasco de 500 g. / Sinônimo hidrogenofosfato de potássio, fórmula química K2HPO4, massa molar 174,18 g/mol, número de referência química CAS 7758-11-4, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
87	30110020125	Fosfato de Potássio Monobásico, Frasco de 500 g. / Sinônimo dihidrogenofosfato de potássio, fórmula química KH2PO4, massa molar 136,09 g/mol, número de referência química CAS 7778-77-0, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
88	30110020046	Fosfato de Sódio Dibásico, Frasco de 500 g. / Sinônimo hidrogenofosfato de sódio dibásico ou fosfato dissódico, fórmula química Na2HPO4, massa molar 141,98 g/mol, número de referência química CAS 7558-79-4, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
89	30110020100	Fosfato de Sódio Monobásico, Frasco de 500 g. / Sinônimo dihidrogenofosfato de sódio, fórmula química NaH2PO4, massa molar 119,98 g/mol, número de referência química CAS 7558-80-7, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
90	30110020619	Fucsina Básica, Frasco de 25 g. / Fórmula química C20H20CIN3, massa molar 337,85 g/mol, número de referência química CAS 632-99-5, índice internacional de corantes C.I. 42510, características adicionais reagente P.A, para microscopia, frasco de vidro de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
91	30110020521	Glicerina, Frasco de 1 L. / Sinônimo 1,2,3-propanotriol ou glicerol, fórmula química C3H8O3, massa molar 92,09 g/mol, número de referência química CAS 56-81-5, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
92	30110020177	Glicina, Frasco de 500 g. / Sinônimo ácido aminoacético, fórmula química C2H5NO2, massa molar 75,06 g/mol, número de referência química CAS 56-40-6, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
93	30110020502	Glicose Monohidratada, Frasco 500 g. / Monossacarídeo com fórmula empírica (C6H12O6.H2O). Estado Físico: Sólido; Aparência: pó branco; Número CAS 14431-43-7; Atividade ótica aproximada = [α]20/D 49±3°, 3 hr, c = 10% em H2O; Temperatura de Ignição 500 °C; Densidade 1,694 g·cm-3; Ponto de fusão 83 °C; Valor de pH 4 - 6 (10 g/l, H2O, 20 °C); Solubilidade em água 0,1 g·ml-1 a 20 °C; massa molar 198,17 g/mol. Frasco 500 g. Classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com NBR 14.725/2010. Data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos após a entrega.	Unid
94	30110020276	Glutaraldeido, Frasco de 1000 mL. / Sinônimo pentano-1,5-dial, fórmula química: C5H8O2, massa molar 100,12 g/mol, número de referência química CAS 111-30-8, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais 25% em solução aquosa, frasco de 1000 mL, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
95	30110020328	Hidróxido de Amônio, Frasco de 1 L. / Fórmula química NH4OH, massa molar 35,05 g/mol, número de referência química CAS 1336-21-6, grau de pureza mínimo de 28% (como NH3), características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
96	30110020309	Hidróxido de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química KOH, massa molar 56,11 g/mol, número de referência química CAS 1310-58-3, grau de pureza mínimo de 85%, características adicionais reagente P.A, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
97	30110020130	Hidróxido de Sódio, Frasco de 500 g / Sinônimo soda cáustica, fórmula química NaOH, massa molar 40,00 g/mol, número de referência química CAS 1310-73-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais em lentilhas ou pérolas, reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
98	30110020449	Hipoclorito de Sódio 10%, Frasco de 1 L / Fórmula química NaClO, massa molar 74,44 g/mol, número de referência química CAS 7681-52-9, concentração mínima 10% de cloro ativo, características adicionais grau reagente, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
99	30110020090	Hipoclorito de Sódio, Frasco de 5 L, 2 a 2,5% / Fórmula química NaClO, massa molar 74,45 g/mol, número de referência química CAS 7681-52-9, teor de cloro ativo de 2 a 2,5%, frasco de 5 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
100	30110020174	Iodato de Potássio, Frasco de 100 g. / Fórmula química KIO3, massa molar 214,00 g/mol, número de referência química CAS 7758-05-6, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
101	30110020049	Iodeto de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química KI, massa molar 166,01 g/mol, número de referência química CAS 7681-11-0, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
102	30110020248	Iodo Ressublimado, Frasco de 100 g. / Fórmula química I2, massa molar 253,81 g/mol, número de referência química CAS 7553-56-2, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A., frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
103	30110020266	Lactose Monohidratada, Frasco de 500 g. / Sinônimo D(+) lactose monohidratada, fórmula química C12H22O11.H2O, massa molar 360,32 g/mol, número de referência química CAS 10039-26-6, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
104	30110020289	Maltose Monohidratada, Frasco de 250 g. / Fórmula química C12H22O11.H2O, massa molar 360,32 g/mol, número de referência química CAS 6363-53-7, frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
105	30110020696	Molibdato de Amônio Tetrahidratado, Frasco de 500g. / Sinônimo heptamolibdato de amônio tetra-hidratado, fórmula química(NH4)6Mo7O24.4H2O, massa molar 1235,86 g/mol, número de referência química CAS 12054-85-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais P.A., ACS, frasco plástico de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
106	30110020423	Murexida, Frasco de 25 g. / Sinônimo sal de amônio do ácido purpúrico, fórmula química C8H8N6O6, massa molar 284,19 g/mol, número de referência química CAS 3051-09-0, frasco de vidro de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
107	30110020023	N-Hexano, Frasco de 1 L. / Fórmula química C6H14, massa molar 86,18 g/mol, número de referência química CAS 110-54-3, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
108	30110020022	N,N-Dimetilformamida, Frasco de 1 L. / Sinônimo DMF, fórmula química C3H7NO, massa molar 73,09 g/mol, número de referência química CAS 68-12-2, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
109	30110020055	Naftaleno, Frasco de 500 g. / Fórmula química C10H8, massa molar 128,17 g/mol, número de referência química CAS 91-20-3, grau de pureza mínimo de 98,5%, características adicionais para síntese, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
110	30110020196	Negro de Eriocromo  T, Frasco de 25 g. / Sinônimo preto eriocromo T, fórmula química C20H12N3NaO7S, massa molar 461,38 g/mol, número de referência química CAS 1787-61-7, índice internacional de corantes C.I.14645, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
111	30110020052	Nitrato de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química KNO3, massa molar 101,10 g/mol, número de referência química CAS 7757-79-1, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pelo Exército.	Unid
112	30110020009	Nitrato de Prata, Frasco de 100g. / Fórmula química AgNO3, massa molar 169,87 g/mol, número de referência química CAS 7761-88-8, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A, ACS, frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
113	30110020008	Nitrato de Sódio , Frasco de 500 g. / Fórmula química NaNO3, massa molar 84,99 g/mol, número de referência química CAS 7631-99-4, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
114	30110020699	Nitrito de Sódio, Frasco de 500g. / Fórmula química NaNO2, massa molar 69 g/mol, número de referência química CAS 7632-00-0, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
115	30110020361	Octanol, Frasco de 1 L. / Sinônimos n-octanol, 1-octanol ou álcool octílico, fórmula química C8H18O, massa molar 130,23 g/mol, número de referência química CAS 111-87-5, grau de pureza mínimo de 99%, frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
116	30110020943	Oxalato de Amônio Monoidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química (NH4)2C2O4. H2O, massa molar 142,11 g/mol, número de referência química CAS 6009-70-7, grau de pureza mínimo 99,5%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco plástico de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
117	30110020942	Oxalato de Potássio Monohidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química K2C2O4.H2O; massa molar 184,23 g/mol; Número de referência química CAS 6487-48-5; grau de pureza mínimo de 98%; Características adicionais frasco de 500 g; fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ); data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
118	30110020198	Oxalato de Sódio, Frasco de 500 g. / Sinônimo oxalato dissódico, fórmula química Na2C2O4, massa molar 134,0 g/mol, número de referência química CAS 62-76-0, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
119	30110020118	Óxido de Cálcio P.A., Frasco de 500 g. / Fórmula química CaO, massa molar 56,07 g/mol, número de referência química CAS 1305-78-8, grau de pureza mínimo de 95%, característica adicional reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
120	30110020441	Padrão de Calibração para Condutivímetro - 1413µS/cm, Frasco de 500 mL. / Sinônimo: solução padrão de calibração de condutividade, características adicionais condutividade 1413 ± 7 µS/cm, laudo de analise com indicação de: lote da solução, data de fabricação, validade do produto, desvio de condutividade a diversas temperaturas e pureza do sal, frasco de 500 mL, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
121	30110020435	Parafina em Lentilhas, Frasco de 1 Kg. / Número de referência química CAS 8002-74-2, características adicionais ponto de fusão 56 – 58ºC, para uso em histologia, frasco de 1 Kg, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
122	30110020182	Pentóxido de Di-fósforo, Frasco de 500 g. / Fórmula química P2O5, massa molar 141,94 g/mol, número de referência química CAS 1314-56-3, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de vidro de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
123	30400010003	Peptona Bacteriológica, Frasco 500g. / Peptona Bacteriológica, Frasco 500g Peptona bacteriológica, sinônimo Bacteriological Peptone; Peptone Bacteriological; Bacto Peptone; Universal Peptone. Preparada por digestão enzimática de carne fresca selecionada. Composição: Nitrogênio total (%): > 11,5; Nitrogênio a-amino (%): > 3,5; - Umidade (%): < 5,0; Cinzas (%): < 10,0; Cloreto de sódio (%): < 5,0; pH (solução 1%): 6,6 ± 0,5. Apresentação: Frasco de 500 gramas com tampa rosquável e lacre de segurança. Apresentação: Frasco com 500 gramas. A empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de	Unid
124	30110020941	Permanganato de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química KMnO4,massa molar 158,03 g/mol, número de referência química CAS 7722-64-7, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal.	Unid
125	30110020436	Peróxido de Hidrogênio, Bombona de 50 Kg / Fórmula química H2O2, massa molar 34,02 g/mol, número de referência CAS 7722-84-1, grau de pureza mínimo de 30%, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. O produto deve estar acondicionado em bombonas com capacidade de 50 kg, produzidas em material resistente a produtos químicos, calor e frio, de fácil manuseio, com alça superior, bocal de abertura com uma tampa rosqueável e um respiro, com escoamento total do produto.	Unid
126	30110020011	Peróxido de Hidrogênio, Frasco de 1 L / Fórmula química H2O2, massa molar 34,01 g/mol, número de referência CAS 7722-84-1, grau de pureza mínimo de 30%, características adicionais reagente P.A., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
127	30110020203	Silica Gel Azul 4-8 mm, Frasco de 1 Kg. / Sinônimo sílica dessecante, fórmula química SiO2, massa molar 60,08 g/mol, número de referência química CAS 7631-86-9, características adicionais granulado 4-8mm, com indicador de umidade cloreto de cobalto, frasco de 1 Kg, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos após a entrega.	Unid
128	30110020149	Sulfato de Alumínio Hidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química Al2O12S3.18 H2O, massa molar 666,42 g/mol, número de referência química CAS 7784-31-8, grau de pureza mínimo 98%, frasco de 500 g, características adicionais reagente P.A., fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
129	30110020127	Sulfato de Amônio e Ferro (II) Hexahidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química FeH8N2O8S2.6H2O, massa molar 392,14 g/mol, número de referência química CAS 7783-85-9, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou no mínimo 75% do prazo de validade em vigor.	Unid
130	30110020019	Sulfato de Amônio, Frasco de 500 g. / Fórmula química (NH4)2SO4, massa molar 132,14 g/mol, número de referência química CAS 7783-20-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco plástico de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
131	30110020889	Sulfato de Cobre II Pentahidratado, Frasco de 500g. / Fórmula química CuSO4.5H2O, massa molar 249,68 g/mol, número de referência química CAS 7758-99-8, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais P.A. ACS, frasco de 500g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
132	30110020390	Sulfato de Ferro II Heptahidratado, Frasco de 500 g. / Sinônimo sulfato ferroso heptahidratado, fórmula química FeSO4.7H2O, massa molar 278,01g/mol, grau de pureza mínimo de 99%, número de referência química CAS 7782-63-0, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
133	30110020131	Sulfato de Magnésio Heptahidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química MgSO4.7H2O, massa molar 246,48 g/mol, número de referência química CAS 10034-99-8, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
134	30110020305	Sulfato de Manganês Monohidratado, Frasco de 500 g. / Fórmula química MnSO4. H2O, massa molar 169,02 g/mol, número de referência química CAS 10034-96-5, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
135	30110020143	Sulfato de Potássio, Frasco de 500 g. / Fórmula química K2SO4, massa molar 174,26 g/mol, número de referência química CAS 7778-80-5, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
136	30110020233	Sulfato de Prata, Frasco de 100 g. / Fórmula química Ag2SO4, massa molar 311,79 g/mol, número de referência química CAS 10294-26-5, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 100 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
137	30110020140	Sulfato de Sódio, Frasco de 500 g. / Fórmula química Na2SO4, massa molar 142,04 g/mol, número de referência química CAS 7757-82-6, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente testado em cultura de células vegetais, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega	Unid
138	30110020175	Sulfato de Zinco Heptahidratado, Frasco de 250 g. / Fórmula química ZnSO4.7H2O, massa molar 287,54 g/mol, número de referência química CAS 7446-20-0, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 250 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
139	30110020013	Sulfito de Sódio, Frasco de 500 g. / Fórmula química Na2SO3, massa molar 126,04 g/mol, número de referência química CAS 7757-83-7, grau de pureza mínimo de 98%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de	Unid
140	30110020260	Tartarato de Potássio e Sódio Tetrahidratado, Frasco de 500 g. / Sinônimo tartarato duplo de sódio e potássio, fórmula química KNaC4H4O6.4H2O, massa molar 282,23 g/mol, número de referência química CAS 6381-59-5, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
141	30110020302	Tetraborato de Sódio Decahidratado, Frasco de 1 Kg. / Sinônimo borax, fórmula química Na2B4O7.10H2O, massa molar 381,37 g/mol, número de referência química CAS 1303-96-4, grau de pureza mínimo de 99,5%, frasco de 1 Kg, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
142	30110020101	Tiocianato de Potássio, Frasco de 500g. / Fórmula química KSCN, massa molar 97,18 g/mol, número de referência química CAS 333-20-0, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS. Frasco plástico de 500g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
143	30110020205	Tiossulfato de Sódio Pentahidratado, Frasco de 500 g. / Sinônimo hipossulfito de sódio pentahidratado, fórmula química Na2S2O3.5H2O, massa molar 248,18 g/mol, número de referência química CAS 10102-17-7, grau de pureza mínimo de 99,5%, características adicionais reagente P.A., frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
144	30110020191	Tolueno, Frasco de 1 L. / Sinônimos Metilbenzeno ou Fenilmetano; fórmula química C7H8; massa molar 92,14 g/mol; Número de referência química CAS 108-88-3; grau de pureza mínimo de 99%; Características adicionais: reagente para síntese; frasco de 1 L; fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ); data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
145	30110020314	Tris Hidroximetilaminometano, Frasco de 500 g. / Sinônimo tris base, fórmula química C4H11NO3, massa molar 121,14 g/mol, número de referência química CAS 77-86-1, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
146	30110020290	Triton X-100, Frasco de 100 mL. / Sinônimo polietilenoglicol tert-octil-fenil éter, fórmula química C14H21(C2H4O)nOH, número de referência química CAS 9036-19-5, grau de pureza mínimo de 99,6%, frasco de 100 mL, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
147	30110020264	Uréia, Frasco de 500 g. / Sinônimo diaminometanal, fórmula química CO(NH2)2, massa molar 60,06 g/mol, número de referência química CAS 57-13-6, grau de pureza mínima de 99,0%, caracteristicas adcionais reagente P.A. ACS, frasco de 500 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid
148	30110020257	Xilol, Frasco 1 L. / Sinônimo 1,3-dimetilbenzeno, fórmula química C6H4(CH3)2, massa molar 106,17 g/mol, número de referência química CAS 108-38-3, características adicionais reagente P.A. ACS, frasco de 1 Litro, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.	Unid

## Consumíveis de saúde e afins
Consumíveis de saúde e afins
	Código	Descrição
1	30180010009	Acepromazina 0,2%, Frasco 20mL	FR
2	30090010031	Acepromazina 1%, Frasco 20mL	FR
3	30360050183	Adaptador de Agulha com Protetor para Coleta de Sangue em Tubos a Vácuo	UNID
4	30090010014	Adrenalina, Solução Injetável, 1mg/ml, Ampola de 1mL	UNID
5	30360050017	Agulha Descartável Estéril - Tam. 25x8mm Caixa c/ 100 Unid.	CX
6	30360050031	Agulha Descartável Estéril - Tam. 30 X 07, Caixa c/ 100 Unid.	CX
7	30360050028	Agulha Descartável Estéril - Tam. 40 x 16, Caixa c/ 100 Unid.	CX
8	30360050029	Agulha Descartável Estéril - Tam. 40x12mm'', Caixa c/ 100 Unid.	CX
9	30360050032	Agulha descartável Estéril – Tam. 13X 4,5mm”, Caixa c/ 100 Unid.	CX
10	30360050177	Agulha para Coleta Múltipla a Vácuo Estéril - Canhão tam. 25x8mm – Caixa c/ 100 unidades	CX
11	30110020452	Álcool Etílico 70%, Frasco de 1 L	FR
12	30220040027	Álcool Gel, Comercial, Embalagem 1 L	UNID
13	30360010014	Algodão Hidrófilo, 500g	PCT
14	30360050257	Algodão Hidrofóbico 1 Kg	PCT
15	30090010105	Aminofilina, Solução Injetável 24mg/mL, Ampola de 10 mL	FR
16	30090010047	Ampicilina sódica, Frasco de 1,0 g.	FR
17	30360050083	Atadura Algodão Ortopédico 15 cm, Pct com 12 Unid.	PCT
18	30360050084	Atadura Algodão Ortopédico 20 cm, Pct 12 Unid.	PCT
19	30360050080	Atadura Elástica/Bandagem	UNID
20	30360050081	Atadura Gessada Simples nº15	UNID
21	30360050082	Atadura Gessada Simples nº20	UNID
22	30360050085	Ataduras Crepom nº12	UNID
23	30360050086	Ataduras Crepom nº15	UNID
24	30360050087	Ataduras Crepom nº20	UNID
25	30090010069	Atropina Colírio 1%, Frasco Conta-gotas 5 mL	FR
26	30090010048	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI, Frasco de 4 Ml	FR
27	30360050178	Bolsa para Coleta de Sangue Simples de 500 mL	UNID
28	30090010071	Bupivacaína 0,5%, sem Vasoconstritor, Frasco de 2 mL	FR
29	30360050069	Campo Operatório 45x50cm, Pct. c/ 50 Unid	PCT
30	30090010113	Carvão Ativado em Pó 8 a 10g	UNID
31	30360050089	Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 14G	UNID
32	30360050090	Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 16G	UNID
33	30360050093	Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 18G	UNID
34	30360050091	Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 20G	UNID
35	30360050092	Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 22G	UNID
36	30360050088	Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 24G	UNID
37	30090010072	Cefalotina Sódica, Frasco-ampola 1,0 g	FR
38	30090010054	Ceftiofur sódico, frasco de 1g.	FR
39	30090010073	Ceftriaxona, Frasco-ampola 1,0 g	FR
40	30090010015	Citrato de Fentanila 50mcg/ml, Solução Injetável, Frasco-ampola de 10 mL	FR
41	30090010065	Cloreto de Potássio 19,1% Injetável 10 ml	UNID
42	30090010030	Cloridrato de Cetamina 10%, Frasco de 10 mL	FR
43	30090010038	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg, Ampola de 5 mL	UNID
44	30090010108	Cloridrato de Dobutamina, Solução Injetável 12,5mg/mL, Ampola de 20mL	UNID
45	30090010077	Cloridrato de Metoclopramida, Solução Injetável 5mg/mL, Ampola com 2mL	UNID
46	30090010017	Cloridrato de Midazolam 5 mg/mL, Solução Injetável, Ampola de 3 mL	UNID
47	30090010050	Cloridrato de petidina 50 mg/mL, Ampola de 2 mL	UNID
48	30090010106	Cloridrato de Ranitidina, Solução Injetável 25mg/mL, Ampola com 2mL	FR
49	30090010039	Cloridrato de Tramadol 50 mg/mL, Ampola de 2 mL	UNID
50	30090010029	Cloridrato de Xilazina 2%, Frasco de 10 mL	FR
51	30220030048	Coletor de Materiais Perfurocortantes, 7L, Pct. com 10 Unid.	PCT
52	30360050079	Compressa de Gaze Algodonada com Chumaço de Algodão Estéril	UNID
53	30360050212	Compressa de Gaze Estéril, com 10 unid.	PCT
54	30360050094	Compressas Cirúrgicas, Pacote com 50 Unid.	PCT
55	30360050064	Compressas de Gaze 13 fios, 8 Camadas, 5 Dobras	PCT
56	30360050179	Conjunto Escova-esponja com 22 ml de Digluconato de Clorexidina 2%	UNID
57	30360050191	Detergente para Contador Hematológico, Galão de 20 Litros	GL
58	30090010055	Dexametasona 2 mg/mL, Frasco de 10 mL	FR
59	30090010016	Diazepam 5 mg/mL, Ampola de 2 mL	UNID
60	30360050192	Diluente para Contador Hematologico, Galão de 20 litros	GL
61	30090010018	Dopamina 5 mg/mL, Ampolas de 10 mL	UNID
62	30090010040	Doxiciclina 4%, Frasco-ampola de 20 mL	UNID
63	30090010057	Enrofloxacina 5%, frasco de 10 ml.	FR
64	30360050144	Equipo Macrogotas, para infusão venosa	UNID
65	30360050051	Equipo Microgotas para Soro Estéril	UNID
66	30360050078	Equipo Transfusão de Sangue	UNID
67	30360050027	Esparadrapo Impermeável, Rolo de 10cmx4,5mt	UNID
68	30090010051	Etomidato 2 mg/mL, Ampola de 10 mL	UNID
69	30360050184	Fio Cirúrgico para Sutura Poliglactina 910 0, Caixa com 36 Unid.	CX
70	30360050234	Fio Cirúrgico para Sutura Poliglactina 910 1,0, Caixa com 36 Unid.	CX
71	30360050124	Fio Cirúrgico para Sutura Poliglactina 910 2,0, Caixa com 36 Unid.	CX
72	30360050185	Fio Cirúrgico para Sutura Poliglactina 910 3,0, Caixa com 36 Unid.	CX
73	30360050235	Fio Cirúrgico para Sutura Poliglactina 910 4,0, com 36 Unid.	CX
74	30360050314	Fio Cirúrgico para Sutura, Algodão, 2-0, Não Agulhado, Azul Torcido	CX
75	30360050315	Fio Cirúrgico para Sutura, Algodão, 3-0, Não Agulhado, Azul Torcido	CX
76	30360050316	Fio Cirúrgico para Sutura, Algodão, 4-0, Não Agulhado, Azul Torcido	CX
77	30360050317	Fio Cirúrgico para Sutura, Linho, 1-0, Não Agulhado, Branco Torcido	CX
78	30360050318	Fio Cirúrgico para Sutura, Linho, 2-0, Não Agulhado, Branco Torcido	CX
79	30360050319	Fio Cirúrgico para Sutura, Linho, 3-0, Não Agulhado, Branco Torcido	CX
80	30360050262	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon 0, Agulha, Caixa com 24 Unid.	CX
81	30360050263	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon 1, Agulha, Caixa com 24 Unid.	CX
82	30360050237	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 2-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
83	30360050330	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 2-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
84	30360050335	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 2-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
85	30360050336	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 2-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
86	30360050331	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 3-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
87	30360050332	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 3-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
88	30360050123	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 3-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
89	30360050338	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 3-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
90	30360050333	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 4-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
91	30360050334	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 4-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
92	30360050339	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 4-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
93	30360050340	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 4-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
94	30360050186	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 4-0, Agulha, Cx. c/ 24 Unid.	CX
95	30360050342	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 5-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
96	30360050341	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 5-0, Agulha 1/2 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
97	30360050187	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 5-0, Agulha 17 mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
98	30360050343	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 5-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 25mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
99	30360050344	Fio Cirúrgico para Sutura, Nylon, 5-0, Agulha 3/8 CIR. TRG. 30mm, Cx. c/ 24 Unid.	CX
100	30360050296	Fio Cirúrgico para Sutura, Polipropileno, 2-0, Agulha 1/2 CIR. CILINDRICA, Cx. c/ 24 Unid.	CX
101	30360050337	Fio Cirúrgico para Sutura, Polipropileno, 3-0, Agulha 1/2 CIR. CILINDRICA, Cx. c/ 24 Unid.	CX
102	30360050345	Fio Cirúrgico para Sutura, Polipropileno, 4-0, Agulha 1/2 Cir. Cilindrica	CX
103	30360050311	Fio Cirúrgico para Sutura, Seda, 2-0, Não Agulhado, Preto Trançado	CX
104	30360050312	Fio Cirúrgico para Sutura, Seda, 3-0, Não Agulhado, Preto Trançado	CX
105	30360050313	Fio Cirúrgico para Sutura, Seda, 4-0, Não Agulhado, Preto Trançado	CX
106	30360010381	Fio de Kirschiner 1,0 mm	UNID
107	30360010382	Fio de Kirschiner 2,0 mm	UNID
108	30360010383	Fio de Kirschiner 2,5 mm	UNID
109	30360010384	Fio de Kirschiner 3,0 mm	UNID
110	30360010395	Fio para Cerclagem 0,80mm de Diâmetro	UNID
111	30360050194	Fio Sutura CATGUT 0, Caixa com 24 Unid.	CX
112	30360050241	Fio Sutura CATGUT 1-0, Caixa com 24 Unid.	CX
113	30360050188	Fio Sutura CATGUT 2-0, Caixa com 24 Unid.	CX
114	30360050189	Fio Sutura CATGUT 3-0, Caixa com 24 Unid.	CX
115	30360050242	Fio Sutura CATGUT 4-0, Caixa com 24 Unid.	CX
116	30350020056	Fita Indicadora de Esterilização para Autoclave, 30 m	UNID
117	30360030003	Fita Micropore, Rolo 50mmx10m	UNID
118	30090010045	Flunixin Meglumine 10 mg/ml frasco de 10 ml.	FR
119	30090010046	Flunixin Meglumine 50 mg/ml frasco de 50 ml.	FR
120	30090010078	Fluoroesceína 1%, Colírio, Frasco de 3 mL	FR
121	30350020695	Frasco Coletor de Urina, 80mL	UNID
122	30090010058	Furosemida 50mg/ml, frasco com 10 ml.	FR
123	30360050063	Gaze em Rolo Tipo Queijo	UNID
124	30090010036	Gel Condutor, Uso Hospitalar, Frasco 1Kg	FR
125	30360050221	Gesso Sintético, 10cm x 3,6 m	UNID
126	30360050215	Gesso Sintético, 12,5cm x 3,6 m	UNID
127	30090010079	Glicose a 50%, Ampola com 10mL	UNID
128	30090010080	Gluconato de Cálcio 10%, Solução Injetável, Ampolas de 10mL	UNID
129	30220040023	Hastes Flexíveis (tipo Cotonete)	CX
130	30090010028	Heparina Sódica 10%, Frasco de 5 mL	FR
131	30400010209	Indicador Biológico, caixa com 10 unid.	CX
132	30090010024	Isoflurano 1mL/mL, Frasco de 100 mL	FR
133	30360050166	Lâmina de Barbear, caixa com 5 unid.	CX
134	30360050022	Lâmina Estéril para Bisturi nº 15, Caixa c/ 100 Unid.	CX
135	30360050060	Lâmina Estéril para Bisturi nº 22, Caixa c/ 100 Unid.	CX
136	30360050062	Lamina Estéril para Bisturi nº 24, Caixa c/ 100 Unid.	CX
137	30360050175	Lâmina Estéril para Bisturi, nº 11, Caixa c/ 100 Unid	CX
138	30360050021	Lâmina Estéril para Bisturi, nº 20, Caixa c/ 100 Unid.	CX
139	30090010052	Levomepromazina 25 mg, Ampola de 5 mL	UNID
140	30090010037	Lidocaína 2% Gel, Tubo 30g	UNID
141	30090010041	Lidocaína 2%, com Vasoconstritor, Frasco de 20 mL	FR
142	30090010042	Lidocaína 2%, sem Vasoconstritor, Frasco de 20mL	FR
143	30090010043	Lidocaína Spray 10%, Frasco de 50 mL	FR
144	30360050193	Lisante para Contador Hematológico	FR
145	30360050217	Malha Tubular Ortopédica, 08cm x 25m	RL
146	30360050218	Malha Tubular Ortopédica, 10cm x 25m	RL
147	30360050220	Malha Tubular Ortopédica, 15cm x 25m	RL
148	30090010059	Meloxican 0,2% frasco de 20ml.	FR
149	30090010088	Metronidazol (0,5%) 500 mg/100 mL, Solução injetável	UNID
150	30090010053	N-acetilcisteína 300 mg, Frasco de 3 mL	FR
151	30360050121	Papel Cirúrgico para Esterilização, Rolo de 30cm x 100m	UNID
152	30360010377	Pino Schanz 1,5mm	UNID
153	30360010378	Pino Schanz 2,0mm	UNID
154	30360010379	Pino Schanz 2,5mm	UNID
155	30360010380	Pino Schanz 3,0mm	UNID
156	30400010266	Probe clean para contador hematológico 2900 VET	KIT
157	30090010025	Propofol 1%, Ampola de 20 mL	UNID
158	30090010003	PVPI Solução Degermante, 1L	FR
159	30090010019	PVPI Solução Hidroalcoolica de Polivinil Pirrolidona Iodo, Frasco de 1 L	FR
160	30090010011	PVPI, Tópico, Solução Aquosa, Frasco 1L	FR
161	30360050096	Seringa Descartável, com Agulha,10ml	UNID
162	30360050018	Seringa Descartável, sem Agulha, 10 mL	UNID
163	30360050034	Seringa Descartável, sem Agulha, 1mL	UNID
164	30360050019	Seringa Descartável, sem Agulha, 20mL	UNID
165	30360050020	Seringa Descartável, sem Agulha, 5mL	UNID
166	30360050035	Seringa Descartável, sem Agulha, 60 mL	UNID
167	30090010026	Solução Alcoolica de Clorexidina 0,5%, Frasco de 1000 mL	FR
168	30090010020	Solução de Digliconato de Clorexedina 2%, Frasco 1L	FR
169	30090010008	Solução de Glicose Isotônica 5%, Bolsa de Soro 500 mL	UNID
170	30090010009	Solução de Glicose Isotônica 5%, Bolsa de Soro de 1000 mL	UNID
171	30090010005	Solução de Glicose Isotônica 5%, Bolsa de Soro de 125 mL	UNID
172	30090010097	Solução de Ringer Simples, 500mL	FR
173	30090010013	Solução Fisiológica 0,9%, Bolsa de Soro de 250 mL	UNID
174	30090010012	Solução Fisiológica 0,9%, Bolsa de Soro de 500 mL	UNID
175	30090010004	Solução Glicerina 12%, Bolsa de Soro de 500 mL	UNID
176	30400010218	Solução Glicofisiológica, Bolsa de Soro de 500 mL	UNID
177	30090010062	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, Bolsa de Soro de 250 mL	UNID
178	30090010021	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, Bolsa de Soro de 500 mL	UNID
179	30400010220	Solução Manitol 20%, Bolsa de Soro de 250 mL	UNID
180	30360010526	Sonda Foley nº 10 com Balão (2 vias)	UNID
181	30360050112	Sonda Foley nº 12 com Balão (2 vias)	UNID
182	30360010530	Sonda Nasogástrica para Equinos (3m x 15mm)	UNID
183	30360010531	Sonda Nasogástrica para Equinos (3m x 17mm)	UNID
184	30360010532	Sonda Nasogástrica para Equinos (1,5m x 5mm)	UNID
185	30360010533	Sonda Nasogástrica para Equinos (2,8m x 8mm)	UNID
186	30360050113	Sonda Nasogástrica, Longa, nº06	UNID
187	30360050114	Sonda Nasogástrica, Longa, nº08	UNID
188	30360050115	Sonda Nasogástrica, Longa, nº10	UNID
189	30360050106	Sonda Uretral Nº16	UNID
190	30360050105	Sonda Uretral Nº18	UNID
191	30360050248	Sonda Uretral para Equinos 1,5m X7mm, Estéril	UNID
192	30360050250	Sonda Uretral, nº 04	UNID
193	30360050255	Sonda Uretral, nº 06	UNID
194	30360050104	Sonda Uretral, nº08	UNID
195	30360050101	Sonda Uretral, Nº10	UNID
196	30360050102	Sonda Uretral, Nº12	UNID
197	30360050103	Sonda Uretral, Nº14	UNID
198	30090010060	Sulfametoxazol 20 g trimetoprim 4 g, frasco de 50 ml.	FR
199	30090010022	Sulfato de Atropina 0,25 mg/mL, Ampolas de 1 mL	UNID
200	30090010119	Sulfato de Morfina 10mg/mL, Ampola de 1 mL	UNID
201	30350020515	Swab de Algodão Hidrófilo Estéril, Haste 180 mm, Pct 100 Unid.	PCT
202	30090010086	Teste de Schirmer	CX
203	30360010257	Tiras Reagentes p/ Determinação Glicose, Compatível c/ AccuTrend Plus, Cx. 25 Tiras	CX
204	30360050056	Torneirinha de 3 vias.	UNID
205	30360050048	Traqueotubo no. 2	UNID
206	30360050049	Traqueotubo no. 2,5	UNID
207	30360050050	Traqueotubo no. 3	UNID
208	30360050047	Traqueotubo no. 3,5	UNID
209	30360050036	Traqueotubo no. 4	UNID
210	30360050037	Traqueotubo no. 4,5	UNID
211	30360050038	Traqueotubo no. 5	UNID
212	30360050039	Traqueotubo no. 5,5	UNID
213	30360050040	Traqueotubo no. 6	UNID
214	30360050041	Traqueotubo no. 6,5	UNID
215	30360050042	Traqueotubo no. 7	UNID
216	30360050044	Traqueotubo no. 7,5	UNID
217	30360050045	Traqueotubo no. 8	UNID
218	30360050046	Traqueotubo no. 8,5	UNID
219	30360050043	Traqueotubo no. 9	UNID
220	30090010087	Tropicamida 1%, Frasco Conta-gotas 5 mL	FR
221	30090010061	Vermífugo Oral de Amplo Espectro para Cães, Frasco de 20 mL	FR
222	30090010111	Vitamina K1, Solução Injetável 10mg/mL, Ampola de 1 mL	FR

## Agrícolas
Seq.	Nº. Contábil	LISTA PADRÃO DE CONSUMÍVEIS AGRÍCOLAS E OUTROS AFINS DE FORNECEDORES	UNID.
1	3031.002.0028	Adubo Agrícola - NPK 00-20-20	KG
2	3031.002.0018	Adubo Químico 05-20-20	KG
3	3031.002.0010	Adubo Agrícola – Ureia	KG
4	3031.002.0005	Substrato Agrícola, Embalagem 25 Kg	UNID.
5	3031.002.0009	Adubo Agrícola - Super Fosfato	KG
6	3031.002.0012	Adubo – Fosfato de Rocha Natural	KG
7	3031.002.0042	Substrato Agrícola, Embalagem entre 40 e 50 Litros	SC
8	3031.002.0011	Adubo Orgânico – Cama de Aviário	T
9	3031.002.0001	Adubo Orgânico Esterco de Minhoca, Saco de 50 Kg	SC
10	3031.002.0003	Calcário, Saco de 50 Kg	SC
11	3031.002.0007	Adubo Agrícola - Cloreto de potássio	KG
12	3011.002.0637	Enxofre em pó molhável, apresentação em embalagem de 1 kg.	UNID.
13	3011.002.0012	Sulfato de Cobre II Pentahidratado, Frasco de 1 Kg	FR
14	3011.003.0062	Trichoderma	KG
15	3011.003.0037	Inseticida Biológico à Base de Bacillus thuringiensis, Frasco de 1 litro	FR
16	3031.001.0014	Sementes de Aveia Preta	KG
17	3031.001.0052	Sementes de Azevém	KG
18	3031.001.0019	Semente de Nabo Forrageiro	KG
19	3031.001.0049	Semente de Milheto	KG
20	3031.001.0046	Semente de Milho Híbrido Resistente a Herbicida e a Insetos	SC
21	3031.001.0047	Semente de Soja Resistente a Herbicida e a Insetos	SC
22	3031.001.0015	Sementes de Ervilhaca	KG
23	3031.001.0048	Semente de Feijão Preto.	SC
24	3031.001.0026	Sementes de Trigo.	KG